Дополнение к Стандартам раскрытия информации  в сфере управления многоквартирными домами

МУП «Мирнинский жилкомхоз»

Гордеевского района  Брянской области  за 2013 год.

(П.13 Постановления Правительства РФ от 23.09.2010г №731)

Информация о стоимости работ (услуг)

ПЕРЕЧЕНЬ и СТРУКТУРА СТОИМОСТИ

обязательных работ и услуг  МУП «Мирнинский жилкомхоз»

Гордеевского района по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме

| Наименование работ | Периодичность | Стоимость 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- |
| 1.Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |
| 1.Скашивание травы с газонов в летний период | По мере необходимости | 0,14 |
| 2.Вывоз мусора | 3 раза в неделю | 0,19 |
| 3.Очистка дворовой территории от снега | По мере необходимости | 0,12 |
| 4.Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости | 0,08 |
| 2. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |
| 6.Укрепление водосточных труб, колени воронок | 1 раз в год | 0,19 |
| 7.Утепление трубопроводов в подвальных помещениях | При переходе к эксплуатации дома в весеннее-летний период | 0,28 |
| 8.Замена разбитых стекол окон дверей в помещениях общего пользования | По мере необходимости | 0,19 |
| 9.Поставка и снятие, укрепление и регулировка пружин на входных дверях | 2 раза в год | 0,1 |
| 10.Проверка состояния продухов в цоколях зданий | При переходе к эксплуатации дома в осенне-зимний период | 0,20 |
| 11. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | При переходе к эксплуатации дома в осенне-зимний период | 0,32 |
| 12.Испытание системы отопления | При переходе к эксплуатации дома в осенне-зимний период | 0,41 |
| 3.Проведение технических осмотров и текущий ремонт |  |  |
| 13.Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и водоотведения (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, замена резиновых прокладок ) | По мере необходимости | 0,39 |
| 14.Устранение незначительных неисправностей в системе отопления (регулировка кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка воздухосборников, регулирующих кранов, вентилей, задвижек) | По мере необходимости | 0,23 |
| 15. Проверка исправностей канализационных вытяжек | По мере необходимости не реже 1 раза в год | 0,05 |
| 16. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | По мере необходимости не реже 1 раза в год | 0,05 |
| 17.Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств ( смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | По мере необходимости | 0,32 |
| 18.Окраска металлических ограждений | По мере необходимости | 0,14 |
| 19.Герметизация межпанельных швов | По мере необходимости | 0,24 |
| 20.Ремонт кровли и козырьков | По мере необходимости | 0,48 |
| 21.Аварийное обслуживание | Круглосуточно | 0,38 |
| ИТОГО |  | 4,50 |