Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРДЕЕВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2023 г. №  218

с. Гордеевка

Об организации проведения мероприятий

по световой маскировке и другим видам

маскировки на территории Гордеевского

района

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 года № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», сводом правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утверждён приказом Минстроя России от 12 ноября 2014 года № 705/пр), СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», в целях организации световой и других видов маскировки, администрация Гордеевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Положение об организации мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки на территории Гордеевского района согласно приложению № 1.

- Утвердить перечень объектов, подлежащих световой маскировке и другим видам маскировки на территории Гордеевского района согласно приложению № 2.

- Утвердить должностной состав группы организации световой маскировки и других видов маскировки на территории Гордеевского района согласно приложению № 3.

- Утвердить план мероприятий световой маскировки и другим видам маскировки на территории Гордеевского района согласно приложению № 4.

- Утвердить типовую инструкцию руководителю структурного подразделения (ответственному должностному лицу) организации по светомаскировке согласно приложению № 5.

- Рекомендовать руководителям организаций, в чьем ведении находятся объекты, подлежащие световой маскировке и другим видам маскировки (приложение № 2):

- разработать календарные планы перевода организаций, объектов на режимы световой маскировки. Планы согласовать с администрацией Гордеевского района;

- назначить ответственных должностных лиц за проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки при угрозе и ведении военных действий;

- спланировать создание запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки.

  - Отделу ГО и ЗЧС администрации района разработать календарный план отключения уличного освещения на территории Гордеевского района при введении режимов частичного затемнения и ложного освещения. План согласовать с руководством электро-снабжающей организации и администрацией Гордеевского района.

  - Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов всех форм собственности, занимающихся управлением и обслуживанием жилищного фонда, административных и общественных зданий:

- разработать календарные планы отключения потребителей электроэнергии жилых домов и зданий, находящихся в управлении, при введении режимов частичного затемнения и ложного освещения;

- назначить ответственных за организацию мероприятий по световой маскировке используемых объектов, подъездов и домов на подведомственной территории.

  - Опубликовать настоящее постановление с приложениями №1, №3, №4, №5   и разместить на официальном сайте   администрации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

10 . Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы   администрации Гордеевского района Литвин Н.М.

Глава администрации района                                                           Л.И. Убогова

исп. Кашевский В.М.

Юрист                                                                                               Н.Г. Недбайло

Управляющий  делами                                                                   М.Н. Глушак

Приложение № 1

к постановлению   администрации

Гордеевского района

от 26.07.2023 года № 218

- ПОЛОЖЕНИЕ

об организации световой маскировки и другим видам маскировки на территории Гордеевского района

1. Общие положения

  - Настоящее Положение определяет цели, основные принципы планирования, обеспечения и проведения мероприятий по световой маскировки и другим видам маскировки (далее - светомаскировка) на территории Гордеевского района при угрозе и ведении военных действий.

  - Световая маскировка и другие виды маскировки проводятся для создания условий, затрудняющих обнаружение объектов экономики и инфраструктуры с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, а также снижения точности наведения на них управляемых современных средств поражения.

  - Планирование и подготовка к ведению мероприятий по светомаскировке осуществляется заблаговременно, в мирное время, и предусматривает их проведение в соответствии с требованиями законодательства в области гражданской обороны (далее - ГО) и нормативно правовыми актами   администрации Гордеевского района.

  - Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с проведением мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки, являются:

- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;

- разработка планов осуществления комплексной маскировки организаций, являющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения;

- создание и поддержание организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, и организациями, продолжающими работу в военное время, в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне.

  - Общий контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий осуществляет группа по организации световой маскировки и других видов маскировки Гордеевского района. Должностной состав группы утверждается постановлением   администрации Гордеевского района.

1.6. Решения о выполнении мероприятий по светомаскировке оформляются постановлениями и распоряжениями руководителя гражданской обороны Гордеевского района.

- Организационные мероприятия по световой маскировке

  - Световая маскировка должна предусматриваться в двух режимах: частичного затемнения и ложного освещения. Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах следует проводить заблаговременно, в мирное время.

  - В режиме частичного затемнения следует предусматривать завершение подготовки к введению режима ложного освещения. Режим частичного затемнения не должен нарушать нормальную деятельность предприятий и организаций, расположенных на территории Гордеевского района.

  - При введении режима частичного затемнения выполняются следующие мероприятия:

- отключаются от источников питания или электрических сетей освещение территорий стадионов и выставок, установки для архитектурной подсветки, осветительные приборы рекламного и витринного освещения. При этом должна быть исключена возможность их местного включения;

- снижаются уровни наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий парков, детских, школьных, лечебных учреждений и других объектов путем выключения до половины осветительных приборов. При этом не допускается отключение двух рядом расположенных осветительных приборов;

- снижается освещенность в жилых, общественных и вспомогательных зданиях, в местах производства работ вне зданий, проходов, проездов и территорий предприятий путем выключения части осветительных приборов, установки ламп пониженной мощности или применения регуляторов напряжения.

  - Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть проведен не более чем за 3 часа. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима ложного освещения.

  - Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее важных зданий, сооружений и ориентирных указателей на территориях, а также освещение ложных и менее значимых объектов.

  - Режим ложного освещения вводится по сигналу «Воздушная тревога». Включение освещения в объеме режима частичного затемнения производится по сигналу «Отбой воздушной тревоги».

  - В режиме ложного освещения выполняются следующие мероприятия:

- отключается все наружное освещение территории населённых пунктов и организаций, не задействованных на организацию мероприятий ложного освещения;

- осуществляется полное отключение источников освещения в жилых зданиях (независимо от пребывания людей), а также в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу «Воздушная тревога»;

- осуществляется световая маскировка зданий или помещений, в которых продолжается работа при подаче сигнала «Воздушная тревога» или по условиям производства невозможно безаварийное отключение освещения (светотехническим или механическим способом);

- отключаются дежурным персоналом осветительные приборы, устанавливаемые у входов и въездов в здания и питаемые от сетей внутреннего освещения, не включенные в систему централизованного управления наружным освещением;

- выключаются световые знаки мирного времени (дорожно- транспортные, промышленных предприятий, различные световые указатели);

- обеспечивается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных фонарей в местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и другие неотложные работы, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них;

- транспорт останавливается, световые и сигнальные огни выключаются, средства регулирования движения отключаются;

- обеспечивается освещение ложных или менее значимых объектов.

  - Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения осуществляется не более чем за 3 мин.

3. Другие виды маскировки

Основные способы маскировки - скрытие, имитация и демонстративные действия аварийно-спасательных формирований и спасательных служб.

Скрытие заключается в устранении или ослаблении демаскирующих признаков, характерных для работающего оборудования и (или) технических средств (систем) на объектах. Скрытие обеспечивают соблюдением маскировочной дисциплины, использованием маскирующих свойств местности, естественных условий и применением специальных приемов, технологий и средств маскировки.

Имитация заключается в создании ложных объектов и ложной обстановки путем использования макетов сооружений, оборудования и техники на территории объекта и на расстоянии от объекта, обеспечивающем уход (увод) современных средств поражения на ложные объекты.

Демонстративные действия - это преднамеренный показ деятельности персонала объекта, аварийно-спасательных формирований и спасательных служб на оборудованных ложных объектах, направленных на имитацию их функционирования и создание условий для поражения ложных целей.

- 4. Ответственность за невыполнение мероприятий по планированию и выполнению световой маскировки и других видов

маскировки

Неисполнение должностными лицами и гражданами обязанностей по проведению мероприятий по световой маскировке и других видов маскировки влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 3 к постановлению администрации Гордеевского района                        от 26.07.2023 года № 218

Должностной состав группы организации световой маскировки и других видов маскировки на территории Гордеевского района

- Управление группы:

  - Руководитель группы - заместитель главы администрации района, курирующий вопросы гражданской обороны;

  - Заместитель руководителя группы – начальник отдела ГО и ЗЧС администрации района;

- Члены группы:

  - Помощник по общему контролю за выполнением мероприятий светомаскировки, за светомаскировкой учреждений и объектов транспортной инфраструктуры - начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района;

  - Помощник по обеспечению связи и передачи информации - начальник   МКУ «ЕДДС Гордеевского района»;

  - Помощник по контролю за светомаскировкой административных зданий   администрации – заведующий хозяйством  администрации района;

  - Помощник по контролю за отключением уличного освещения, отключением наружного освещения и светомаскировке многоквартирных жилых домов - представитель от  жилищно-коммунального хозяйства;

  - Помощник по контролю за светомаскировкой учреждений образования - представитель от отдела образования   администрации района;

  - Помощник по контролю за светомаскировкой учреждений культуры - представитель  культуры района;

  - Помощник по контролю за светомаскировкой производственных объектов и территорий - представитель от отдела   экономического развития  администрации района;

  - Помощник по контролю за светомаскировкой учреждений спорта - представитель  сектора по физической культуре и спорту    администрации района;

  - Помощник по контролю за светомаскировкой учреждений здравоохранения - представитель от ГБУЗ Гордеевская ЦРБ;

  - Помощник по контролю за светомаскировкой торговых объектов, объектов общественного питания, объектов по оказанию услуг населению - представитель от отдела экономического развития  администрации района по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг.

Приложение № 4

к постановлению   администрации

Гордеевского района

от 26.07.2023 года № 218

План

мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки на территории Гордеевского района

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия, проводимые заблаговременно |  |  |  |
| 1. | Определение способов световой маскировки объектов | постоянно | руководитель группы организации маскировки Гордеевского района (далее - руководитель группы), руководители организаций (объектов) |
| 2. | Выявление объектов экономики, освещение которых должно отключаться в режиме частичного затемнения | постоянно | руководитель группы, руководители организаций (объектов) |
| 3. | Выявление мест на территории объектов, где необходимо освещение в режиме ложного освещения | постоянно | руководитель группы, руководители организаций (объектов) |
| 4. | Выявление помещений объектов, в которых отключается освещение в режиме ложного освещения | постоянно | руководители организаций (объектов) |
| 5. | Выявление помещений объектов, в которых световая маскировка производится механическим путём | постоянно | руководители организаций (объектов) |
| 6. | Определение мощности, типов и мест установки светильников общего и местного маскировочного освещения и световых знаков | постоянно | руководитель группы, руководители организаций (объектов) |
| 7. | Изготовление устройств для световой маскировки световых проёмов и тамбуров, создание запасов светомаскировочного материала и оборудования | постоянно | руководители организаций (объектов) |
| 8. | Подготовка дежурного персонала диспетчерских пунктов | постоянно | руководители организаций (объектов) |
| 9. | Разработка и доведение до сведения персонала должностных инструкций и графиков выполнения плана светомаскировочных мероприятий | постоянно | руководители организаций (объектов) |
| 10. | Обучение и тренировка персонала по осуществлению мероприятий частичного затемнения и ложного освещения | постоянно | руководители организаций (объектов) |
| 11. | Обучение водителей транспорта действиям по сигналу «Воздушная тревога» и вождению со светомаскировочными устройствами | постоянно | руководители организаций (объектов) |
| II. При введении режима частичного затемнения |  |  |  |
| 1. | Отключение от источников питания или электрических сетей освещения территории стадионов, установок для архитектурной подсветки, осветительных приборов рекламного и витринного освещения | «Ч» + 3 час. | руководители организаций (объектов) |
| 2. | Снижение уровня наружного освещения улиц населённых пунктов, дорог, площадей, территорий парков, детских, школьных, лечебных учреждений и других объектов путём выключения до половины светильников | «Ч» + 3 час. | руководители организаций (объектов) |
| 3. | Снижение уровня освещённости в жилых, общественных и вспомогательных зданиях, мест производства работ вне зданий, проходов, проездов и территорий путём выключения части светильников, установкой ламп пониженной мощности или применения регуляторов напряжения | «Ч» + 3 час. | руководители управляющих организаций, председатели товариществ собственников жилья, руководители организаций (объектов) |
| 4. | Организация дежурства в тёмное время суток на пунктах централизованного управления освещением объектов экономики | «Ч» + 3 час. | руководители организаций (объектов) |
| 5. | Установка прямой связи центрального диспетчерского пункта с пунктом управления начальника штаба ГО и с пунктами централизованного управления освещением объектов экономики, в том числе радиосвязи | «Ч» + 3 час. | руководитель группы, руководители организаций (объектов) |
| 6. | Проверка качества выполнения мероприятий при введении режима частичного затемнения | «Ч» + 3 час. | группа организации световой маскировки |
| III. При введении режима ложного освещения |  |  |  |
| 1. | Отключение всего наружного освещения города и посёлков | «Ч» + 3 мин. | дежурные диспетчерских пунктов |
| 2. | Отключение внутреннего освещения жилых зданий | «Ч» + 3 мин. | дежурные диспетчерских пунктов |
| 3. | Отключение внутреннего освещения производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в тёмное время суток или прекращаются работы по сигналу «Воздушная тревога» | «Ч» + 3 мин. | руководители организаций (объектов) |
| 4. | Отключение световых знаков мирного времени (светофоров, габаритных огней высотных сооружений) | «Ч» + 3 мин. | дежурные диспетчерских пунктов |
| 5. | Отключение осветительных и сигнальных огней транспорта, остановка транспорта, не имеющего светомаскировочных устройств | «Ч» + 3 мин. | руководители организаций (объектов), водители транспортных средств |
| 6. | Установка маскировочного освещения в местах проведения неотложных производственных работ, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям | «Ч» + 3 мин. | руководители организаций (объектов) |
| 7. | Установка специальных световых знаков для обозначения входов, выходов людей в укрытия, путей эвакуации служб гражданской обороны, медицинских пунктов, мест размещения средств пожаротушения | «Ч» + 3 мин. | руководители организаций (объектов) |
| 8. | Перевод в рабочее состояние механической световой маскировки на объектах экономики, продолжающих производственную деятельность в ночное время | «Ч» + 3 мин. | руководители организаций (объектов) |

Приложение № 5 к постановлению администрации Гордеевского района от 26.07.2023 года № 218

- Типовая инструкция руководителю структурного подразделения (ответственному должностному лицу) организации по

светомаскировке

Утверждаю

(должность, наименование организации) (подпись, фамилия, инициалы руководителя)           «	»	20	г.

Инструкция по светомаскировке руководителю структурного подразделения (ответственному

должностному лицу)

(наименование организации)

Системой Гражданской обороны предусматривается два режима светомаскировки:

- Режим частичного затемнения, который вводится особым постановлением Правительства РФ при угрозе нападения противника и должен быть выполнен в срок не более 3 часов.

- Режим ложного освещения, который вводится по сигналу «Воздушная тревога», должен быть выполнен в течение 3 минут.

Режим частичного затемнения предусматривает в первую очередь механический способ маскировки, который заключается в закрытии световых проемов светомаскировочными материалами.

В соответствии с этим в каждом цехе (отделе) должны быть изготовлены шторы из светомаскировочного материала (бумаги, плотной черной ткани).               Строительные световые фонари и оконные проемы больших размеров окрашиваются масляной краской.

Кроме этого при режиме частичного затемнения предусмотрен и светотехнический способ светомаскировки, который предусматривает ограничение внутреннего освещения. В этом случае сокращается освещение на 50 % путем отключения половины светильников, что обеспечивает продолжение производственной деятельности в цехе (отделе).

Светомаскировка по режиму ложного освещения предусматривает отключение всего электроосвещения на предприятии. Планом перевода объекта на режим светомаскировки с полным затемнением предусматривается централизованное отключение освещения цехов (отделов) от фидерных и групповых щитов освещения (согласно схемы электроснабжения каждого цеха (отдела).

По сигналу «Воздушная тревога» необходимо:

  - В цехах (отделах) немедленно прекратить все работы.

  - Безаварийно отключить станки, электроприборы и т.п., энергетические сети (газ, воду, электроэнергию).

  - Приступить силами подразделения к светомаскировке.

  - По окончании светомаскировки доложить по телефону в штаб гражданской обороны предприятия (тел.	).

Специалист, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны

«	»	20	года