РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРДЕЕВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от      12.05.2020г   №   166-р

с.Гордеевка

Об оценке готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления  Гордеевского района к работе в отопительном периоде 2020-2021 года

В соответствии со статьями 7, 14, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях контроля за подготовкой объектов теплоснабжения и теплопотребления, расположенных на территории муниципального образования Гордеевский муниципальный  район, к работе в отопительном периоде 2020-2021 года

1. Утвердить программу проведения проверок готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления, расположенных на территории муниципального образования Гордеевский муниципальный  район,  к работе в отопительном  периоде 2020-2021 года (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по оценке готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления  Гордеевского района к работе в отопительном периоде 2020-2021 года (далее комиссия) (Приложение № 2).

2.1. Комиссии в своей работе руководствоваться Федеральным Законом от 27.07.2010г № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Правила оценки готовности к отопительному периоду» и Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе осенне-зимний период, утвержденным Министром промышленности и энергетики Российской Федерации В.Б. Христенко 25 августа 2004 года.

2.2. Комиссии подготовить акты проверки и паспорта готовности к отопительному  периоду  в срок до 15 сентября 2020 года – всех потребителей тепловой энергии,  расположенных на территории муниципального образования Гордеевский муниципальный  район,  в срок до  30 октября 2020года –теплоснабжающих и теплосетевых  организаций. В срок до 01 ноября 2020года предоставить паспорт готовности муниципального образования Гордеевский муниципальный район на рассмотрение комиссии Приокского управления Ростехнадзора.

3. Утвердить график проведения проверок готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления, расположенных на территории муниципального образования Гордеевский муниципальный  район,  к работе в отопительном периоде 2020-2021 года (Приложение № 3).

4. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения и теплопотребления, организаций жилищно-коммунального хозяйства Гордеевского района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов (приложение 4).

5. Разместить настоящее распоряжение  на официальном сайте администрации Гордеевского района  www.admgordeevka.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.

Глава администрации района                                                                                      Л.И. Убогова

Исп. Литвин Н.М.

Юрист                                                                                                                             А.А. Хроленко

Управляющий делами                                                                                                   М.Н. Глушак

Приложение № 1 к распоряжению

администрации Гордеевского района

от      12.05.2020г   №   166-р

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРДЕЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН,  К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 2020/2021гг

1. Целью программы проведения проверок готовности к отопительному периоду (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования Гордеевский муниципальный  район, в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному сезону.

4. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 25 августа   до 04 сентября 2020года, теплоснабжающих и теплосетевых организаций - с 10 сентября по 25 сентября 2020 года в соответствии с графиком (Приложение 3 к распоряжению).

5. Объекты, подлежащие проверке:

- МБУК «Гордеевский культурно-досуговый центр» в отношении следующих объектов:

Мирнинский  СДК, Творишинский СДК, Староновицкий СК, Рудне-Воробьевский СДК,  Уношевский СДК,    Кузнецкий СК,  Петровобудский СДК, Струговобудский СДК,  Казаричский СК,  Глинновский СДК.

2) МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Гордеевского района»;

3)Учреждения образования:

МБОУ Гордеевская СОШ, МБОУ Творишинская СОШ,  МБОУ Староновицкая ООШ, МБОУ Струговобудская ООШ,  МБОУ Петровобудская СОШ,  МБОУ Уношевская СОШ, МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок», МБДОУ Мирнинский детский сад «Солнечный» , Петровобудский филиал МБДОУ Мирнинский детский сад «Солнечный», Струговобудский филиал МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок»»,  МБДОУ Рудневоробьевский детский сад «Солнышко», БУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Звездный" муниципального образования Гордеевский муниципальный район".

4)ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ» в отношении следующих объектов:

|  | Творишинский ФАП, Ширяевский ФАП, Заводокорецкий ФАП, Старополонский ФАП, Уношевский ФАП, Кузнецкий ФАП, Перетинский ФАП, Петровобудский ФАП, Поповский ФАП, Малоудебенский ФАП, Поконский ФАП, Кожановский ФАП, Смяльчский ФАП, Староновицкий ФАП. |
| --- | --- |

5) ГУП «Брянсккоммунэнерго» (котельная №2 с.Гордеевка ул. Победы, котельная №3 п.Мирный).

6) МУП «Коммунальщик» в отношении жилищного фонда (многоквартирные дома)9 ед.:

с.Гордеевка, ул.Победы, д.3;д.5; д.7; д.9; д18;

с.Гордеевка, ул. Гагарина, д.2; д.2а; д.2б; д.2в.

7) МУП «Мирнинский жилкомхоз» в отношении жилищного фонда (многоквартирные дома)27 ед.:

п. Мирный, ул. Ленина, д.1;д.1а; д.2; д.3; д.4; д.5; д.6; д.7; д.9; д.13;

ул. Классона, д.3; д.4; д.5; д.6; д.7; д.8; ул. Лесная, д.1;д.2;д.3; ул. Юбилейная, д.1;

ул.30 лет Победы, д.1; ул. Школьная, д.1; ул. Парковая, д.6; д.8; д.9; ул. Комсомольская д.2, д.4.

6. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к работе в отопительный период, персональный состав которой, утвержден Приложением № 2 настоящего распоряжения.

7. В целях проведения проверок потребителей тепловой энергии к работе в комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции, представители теплоснабжающей организации, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к работе в отопительный период (далее - акт) по прилагаемой форме к настоящей Программе.

9. В случае положительного вывода комиссии о готовности объекта теплоснабжения и теплопотребления к работе в осенне-зимний период оформляется паспорт готовности к работе в осенне-зимний период соответствующего объекта по прилагаемой форме к настоящим Правилам.

10. При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложениями № 3 и 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 г.г..

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики  РФ от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

11. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Акт проверки готовности к отопительному периоду составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается администрацией Гордеевского  района, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 01 октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки (не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 01 октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций) комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

12. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в администрацию Гордеевского района информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении № 3 к программе.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 11 Программы.

13. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в администрацию Гордеевского района информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложения № 4 к программе.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневамтической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Потребители тепловой энергии оформляют Акт проверки готовности к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей и теплосетевой организацией и представляют его в Комиссию для рассмотрения.

По требованию администрации Гордеевского района теплоснабжающая организация предоставляет сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 11 Программы.

Приложение №1 к программе

проведения проверок

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ________ / ________ г.г.

____________________________________  "___" ___________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                (дата составления акта)

Комиссия, образованная ______________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

В             соответствии   с   программой   проведения   проверки   готовности   к

отопительному периоду от «__» _______________ 20__   г., утвержденной ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО руководителя(его заместителя) органа, проводившего проверку готовности к отопительному периоду)  с «   »___________20   г. по «   »_____________20   г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду __________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ______________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительный период)

Выводы комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду                 гг.*

*При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения

Председатель комиссии:                         _________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя Комиссии: __________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                                       ________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" _____________ 20__ г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№___ от «_____»_______________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение №2 к программе

проведения проверок

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______ / _______ г.г.

Выдан _____________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  |  | ; |
| 3. |  | ; |  |

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от      _____     № _____

_____________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3 к программе

проведения проверок

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

- наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

- готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителей;

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том
числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

- обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

- наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

- отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

- работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

- В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

- К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 настоящих Правил.

Приложение № 4 к программе

проведения проверок

Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

- устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

- состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

- наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

- работоспособность защиты систем теплопотребления;

- наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

- отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

- плотность оборудования тепловых пунктов;

- наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

- проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

- надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящим Правилам.

- К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 настоящих Правил.

Приложение № 2 к распоряжению

администрации Гордеевского района

от      12.05.2020г   №   166-р

С О С Т А В

комиссии по оценке готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления  Гордеевского района к работе в отопительном периоде 2020-2021 года

Председатель комиссии:

Убогова Л.И. – глава администрации Гордеевского района;

Заместитель председателя комиссии:

Сехина Г.Н.- заместитель главы администрации Гордеевского района, начальник финансового отдела;

Члены комиссии:

Литвин Н.М.- заместитель главы администрации Гордеевского района;

Поденок М.В..- начальник отдела по экономической политике администрации Гордеевского района;

Секач М.С.- старший инспектор по архитектуре и градостроительству комитета имущественных отношений администрации Гордеевского района;

Глушак М.Н.- начальник отдела ОК и КР администрации Гордеевского района;

Кашевский В.М.- начальник отдела ГО, ЧС и безопасности жизнедеятельности администрации Гордеевского района;

Лебедько С.В.- начальник Гордеевского газового участка;

Виноградов А.В. –начальник отдела по надзору за промышленной безопасностью  Приокского управления Ростехнадзора в Брянской области (по согласованию) .

Приложение № 3 к распоряжению

администрации Гордеевского района

от      12.05.2020г   №   166-р

ГРАФИК

проведения проверок объектов теплоснабжения и теплопотребления  Гордеевского района к работе в отопительном периоде 2020-2021 года

| №п/п | Наименование поселения | Наименование объекта | Дата проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рудневоробьевское сельское поселение | -Ширяевский ФАП, -Старополонский ФАП, -Поповский ФАП, -Староновицкий ФАП, -МБОУ Староновицкая ООШ, -МБДОУ Рудневоробьевский детский сад «Солнышко», -Рудневоробьевский СДК -Староновицкий СК | 25 августа 2020 года |
| 2 | Глинновское сельское поселение | -МБОУ Струговобудская ООШ, - Струговобудский филиал МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок» -Глинновский СДК, -Струговобудский СДК | 26 августа 2020 года |
| 3 | Петровобудское сельское поселение | - Перетинский ФАП, -Петровобудский ФАП, -Смяльчский ФАП, -Малоудебенский ФАП, -МБОУ Петровобудская СОШ, - Петровобудский филиал МБДОУ Мирнинский детский сад «Солнечный», -Петровобудский СДК | 27 августа 2020 года |
| 4 | Уношевское сельское поселение | - Уношевский ФАП, - Кузнецкий ФАП, - МБОУ Уношевская СОШ, -Уношевский СДК, - Кузнецкий СК | 28 августа 2020 года |
| 5 | Творишинское сельское поселение | -Творишинский ФАП, -МБОУ Творишинская СОШ, - Творишинский СДК, -Казаричский СК | 31 сентября 2020 года |
| 6 | Мирнинское сельское поселение | -Мирнинский СДК, -Кожановский ФАП, - МБДОУ Мирнинский детский сад «Солнечный» - МУП «Мирнинский жилкомхоз»- жилищный фонд (многоквартирные дома)- 27 ед.: п. Мирный, ул. Ленина, д.1;д.1а; д.2; д.3; д.4; д.5; д.6; д.7; д.9; д.13; ул. Классона, д.3; д.4; д.5; д.6; д.7; д.8; ул. Лесная, д.1;д.2;д.3; ул. Юбилейная, д.1; ул.30 лет Победы, д.1; ул. Школьная, д.1; ул. Парковая, д.6; д.8; д.9; ул. Комсомольская д.2, д.4. | 02 сентября 2020 года |
|  |  | -ГУП «Брянсккоммунэнерго» (котельная №3 п. Мирный) | 10 сентября 2020г. |
| 7 | Гордеевское сельское поселение | - Заводокорецкий ФАП, - Поконский ФАП, - МБДОУ Гордеевский детский сад «Теремок», - МБОУ Гордеевская СОШ, - БУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Звездный" муниципального образования Гордеевский муниципальный район", -МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Гордеевского района», -МУП «Коммунальщик» - жилищный фонд (многоквартирные дома) 10 ед.: с.Гордеевка, ул.Победы, д.3;д.5; д.7; д.9; д18; с.Гордеевка, ул. Гагарина, д.2; д.2а; д.2б; д.2в. | 03 сентября 2020 года |
|  |  | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» (котельная №2 с.Гордеевка ул.Победы) | 14 сентября 2020 |

Приложение № 4 к распоряжению

администрации Гордеевского района

от      12.05.2020г   №   166-р

ПЛАН
организационных мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения и теплопотребления, организаций жилищно-коммунального хозяйства Гордеевского района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подведение итогов прохождения отопительного периода 2019-2020 годов. Проведение обследований объектов теплоснабжения и теплопотребления, организаций жилищно-коммунального хозяйства в целях выявления необходимых объемов ремонтных работ | май 2020 | Администрация Гордеевского района, руководители учреждений, организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| 2 | Формирование планов работ по подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжающих организаций, социально-значимых объектов к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов | май 2020 | Администрация Гордеевского района, руководители учреждений, организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| 3 | Создание комиссии Гордеевского муниципального района по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов | до 20.05.2020 | Администрация Гордеевского района |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Разработка и утверждение программы проведения проверок готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления, расположенных на территории муниципального образования Гордеевский муниципальный район, к работе в отопительном периоде 2020-2021 года отопительном периоде 2017-2018 года отопительном периоде 2017-2018 года | до 20.05.2020 | Администрация Гордеевского района |
| 5 | Контроль за ходом подготовки объектов теплоснабжения и теплопотребления, организаций жилищно-коммунального хозяйства Гордеевского района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов (в том числе проведение выездных проверок). | июнь - сентябрь 2020 | Экономический отдел администрация Гордеевского района |
| 6 | Проведение проверок готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей тепловой энергии (с оформлением актов проверок и выдачей паспортов готовности) | с 25.08.2020 по 03.09.2020 | Комиссия администрации Гордеевского района по оценке готовности к отопительному периоду |
| 7 | Проведение проверок готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций (с оформлением актов проверок и выдачей паспортов готовности) | с 10.09.2020 по 14.09.2020 | Комиссия администрации Гордеевского района по оценке готовности к отопительному периоду |
| 8 | Проведение проверок готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов Гордеевского муниципального района (с оформлением актов проверок и выдачей паспортов готовности) | с 01.10.2020 по 15.11.2020 | Комиссия Приокского управления Ростехнадзора по оценке готовности к отопительному периоду |